ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

г. Москва	«16» мая 2019 г.

Заказчик: ГБПОУ «Воробьевы горы»

Адрес направления предложения: 119334, г. Москва, ул. Косыгина,  д. 17, d.arzhanov@mailvg.ru.

Срок направления предложения: до «___»__________ 2019 г.

| Наименование услуг | Предложение исполнителя* |
| --- | --- |
| Поставка специальных ламп для светового оборудования, специальных расходных жидкостей для нужд ГБПОУ «Воробьевы горы» |  |
| Согласно Приложению № 1 |  |
| Итоговая стоимость оказания услуг |  |
| Срок действия предлагаемой цены |  |

* - если коммерческое предложение предоставляется физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в ценовое предложение включается причитающееся исполнителю вознаграждение, страховые взносы, начисленные на вознаграждение исполнителю в размере 27,1 %, а также все суммы обязательных платежей, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат удержанию по договорам с физическими лицами.

Требования к качеству услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему запросу.

Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта.

Место оказания услуг: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17

Порядок оплаты: в соответствии с проектом Контракта.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Главный специалист 
управления развития

ГБПОУ «Воробьевы горы»							     Д.И. Аржанов

Приложение № 1

к запросу от «16» мая 2019 г.

Требования к оказываемым услугам

1. Объект закупки: Поставка специальных ламп для светового оборудования, специальных расходных жидкостей для нужд ГБПОУ «Воробьевы горы»

2. Цена Контракта: ______________________________________________________________.

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, налоги и другие обязательные платежи.

3. Краткие характеристики оказываемых услуг: Поставка специальных ламп для светового оборудования, специальных расходных жидкостей.

4. Требования к качественным характеристикам оказания услуг: Оказываемые услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта.

6. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17

7. Порядок оказания услуг: В соответствии с Техническим заданием. Исполнитель по окончанию оказания услуг направляет Заказчику на подписание акт об оказанных услугах с приложением отчетных документов в виде фотоотчета и/или содержательного отчета.

8. Стоимость оказываемых услуг: Таблица 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHILIPS MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT для: Прибор полного вращения Coemar INFINITY SPOT XL | 30 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная Цоколь PGJX50 Срок службы 750 часов Светотехнические характеристики Индекс цветопередачи 80 Ra8 Цветовая температура 6000 K Световой поток лампы 120000 Lm Светоотдача лампы 80 Lm/W Электрические характеристики Мощность лампы 1500 W Ток в лампе 15.3 A Требования к конструкции светильник Температура стержня 500 (max) C Температура колбы 950 (max) C Габариты Общая длина С 128 mm Диаметр D 28 mm Ширина F 41 mm Геометр. центр нити, длина L 65 mm Длина дуги О 6.3 mm Штук в упаковке 1 Вес нетто 1 штуки 0.131 kg |  |  |
|  | PHILIPS MSR 1200 SA/SE FastFit для: Прибор полного вращения Coemar INFINITY WASH XL | 18 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная Цоколь PGJX50 Срок службы 750 часов Светотехнические характеристики Индекс цветопередачи 80 Ra8 Цветовая температура 6000 K Световой поток лампы 95000 Lm Светоотдача лампы 80 Lm/W Электрические характеристики Мощность лампы 1200 W Ток в лампе 15 A Требования к конструкции светильник Температура стержня 500 (max) C Температура колбы 950 (max) C Габариты Общая длина С 128 mm Диаметр D 26.1 mm Ширина F 41 mm Геометр. центр нити, длина L 65 mm Длина дуги О 5.5 mm Штук в упаковке 1 Вес нетто 1 штуки 0.147 kg |  |  |
|  | PHILIPS MSR Gold 700/2 Mini FastFit для: Прибор полного вращения Coemar INFINITY SPOT M | 10 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная Цоколь PGJX28 Срок службы 750 часов Светотехнические характеристики Цветовой код 2 Индекс цветопередачи 75 Ra8 Цветовая температура 7200 K Световой поток лампы 47000 Lm Светоотдача лампы 69 Lm/W Электрические характеристики Мощность лампы 700 W Ток в лампе 10.2 A Требования к конструкции светильник Температура стержня 500 (max) C Температура колбы 950 (max) C Габариты Общая длина С 112 mm Диаметр D 23.2 mm Ширина F 36 mm Геометр. центр нити, длина L 56 mm Длина дуги О 3.8 mm Штук в упаковке 1 Вес нетто 1 штуки 0.052 kg |  |  |
|  | PHILIPS XOP-15 для: Стробоскоп Martin Atomic 3000 DMX | 10 | Шт. | Тип: Импульсная лампа цоколь: CAP 15.8/14.7 CABLE Срок службы: 250 часов Номинальная мощность: 1000 W Ток, А: 10.7 длина: 395 mm Длина светящегося участка: 312 mm |  |  |
|  | PHILIPS XOP-7 для: Стробоскоп 750 W | 2 | Шт. | Тип: Импульсная лампа цоколь: CAP 15.8/14.7 CABLE Срок службы: 250 часов Номинальная мощность: 6500 W Ток, А: 12.3 длина: 241 mm Длина светящегося участка: 158 mm |  |  |
|  | Osram HTI 2500 W/SE G22 + cable для: Прибор следящего света Coemar TESTA 2500W | 4 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная цоколь: G22+Cable Срок службы 600 часов Номинальная мощность, W: 2500 Ток, А: 25.6 Температура цвета, K: 6000 Световой поток, lm: 240000 Горячий запуск: Да Ресурс, ч: 600 |  |  |
|  | Osram HMI/MSI 1200 – GS для: Прибор следящего света FAL Voyager 1200 | 2 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная цоколь: SFc15.5-6 Срок службы 1000 часов Номинальная мощность, W: 1200 Ток, А: 13.8 Температура цвета, K: 6000 Световой поток, lm: 110000 Горячий запуск: Да Длина, mm: 220 Диаметр, mm: 27 Межцентровое расстояние a, mm: 90 Длина дуги, mm: 10 Индекс цветопередачи, CRI: 90+ |  |  |
|  | OSRAM HMI 575W/DXS HMI 575/GS для: Прожектор смены цвета | 10 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная цоколь: SFc10 срок службы: 1000ч Номинальная мощность, W: 575 Рабочее напряжение, V: 95 Ток, А: 7.0 Температура цвета, K: 6000 Световой поток, lm: 49000 Горячий запуск: Да Рабочее положение: Любое Длина, mm: 136 Диаметр, mm: 21 Межцентровое расстояние a, mm: 57.5 Длина дуги, mm: 7 Индекс цветопередачи, CRI: 90+ |  |  |
|  | OSRAM HSR 575/2 95v 575w gx9,5 или MSD575 95v/575w gx9,5 для: Сканер «Голова», прибор полного вращения Movitec SL 575, прибор полного вращения Movitec WL 575 | 14 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная цоколь: GX9.5 Ресурс, ч: 3000 Номинальная мощность, W: 575 Рабочее напряжение, V: 95 Ток, А: 6.95 Температура цвета, K: 6000 Световой поток, lm: 43000 Горячий запуск: Нет Рабочее положение: Любое Длина , mm: 125 Диаметр d, mm: 30 Межцентровое расстояние a, mm: 65 Длина дуги, mm: 8 Индекс цветопередачи, CRI: 75 |  |  |
|  | PHILIPS MSD 250/2 цоколь GY 9.5 для: ROBE ClubWash 250CT, сканер involight scl 250s/4; GLP YPOC 250 Basic ; martin MAC 250 KRYPTON | 16 | Шт. | Тип: Лампа газоразрядная металлогалогенная цоколь: GY9.5 Ресурс, ч: 3000 Номинальная мощность, W: 250 Рабочее напряжение, V: 94 Ток, А: 3.0 Температура цвета, K: 8500 Световой поток, lm: 18000 Горячий запуск: Нет Рабочее положение: Любое Длинам, mm: 108 Диаметр d, mm: 23 Межцентровое расстояние a, mm: 55 Длина дуги, mm: 5 Индекс цветопередачи, CRI: 65 |  |  |
|  | Philips PAR 64 CP62 для: прожектор Par 64 | 36 | Шт. | Тип: Лампа-фара галогенная цоколь: GX16d Ресурс, ч: 300 Номинальная мощность, W: 1000 Рабочее напряжение, V: 230 Температура цвета, K: 3200 Сила света (макс.) cd 130000 Рабочее положение: любое L , mm: 150 Диаметр d, mm: 204 Угол пучка света (ном.) 23 ° |  |  |
|  | Osram HPL 750 или 575 ЦОКОЛЬ GY 9.5 с радиатором для: Профильный прожектор Source Four Zoom 25-50 | 30 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Одноцокольная цоколь: G9.5 с радиатором Ресурс, ч: 1500 Номинальная мощность, W: 750 Рабочее напряжение, V: 230 Температура цвета, K: 3050 Световой поток, lm: 15600 Рабочее положение: любое Длина , mm: 106 Диаметр d, mm: 19 Межцентровое расстояние a, mm: 60 |  |  |
|  | Osram CP75 для: Прожектор SPOT 2000 | 18 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Одноцокольная Цоколь G22 Срок службы 400 часов Номинальный мощность 2000 Вт Номинальный напряжение 230 В Световой поток 52000 lm Цветовая температура 3200 K Диаметр 35.0 mm Длина 160.0 mm Диаметр спирали 19.0 mm |  |  |
|  | Osram CP 70 (GX 9,5 1200) для: Профильный прожектор ETC DVW – 105 и DV – 105 | 15 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Одноцокольная Цоколь GX9.5 Срок службы 200 часов Номинальный мощность 1200 Вт Номинальный напряжение 230 В Световой поток 30000 lm Цветовая температура 3200 K Диаметр 27.0 mm Длина 125.0 mm Диаметр спирали 15.0 mm |  |  |
|  | OSRAM 64625 HLX FCR 12 V для: световй прибора Disco tech fireball 100 | 4 | Шт. | Тип: Лампа галогенная низковольтная без отражателя Цоколь GY 3.5 Срок службы 50 часов Номинальный мощность 100 Вт Номинальный напряжение 12 В Световой поток 3600 lm Цветовая температура 3000 K Диаметр 11.5 mm Длина 44 mm Межцентровое расстояние a, mm: 30 |  |  |
|  | OSRAM 64659 ELC/10H для: Колорченджер involight cc 250 | 10 | Шт. | Тип: Лампа галогенная низковольтная с отражателем Цоколь GX5.3 Срок службы 1000 часов Номинальный мощность 250 Вт Номинальный напряжение 24 В Световой поток 400 lm Цветовая температура 3000 K Диаметр отражателя 51 mm Длина 44.5 mm Фокусное расстояние, mm: 35 Отражатель: MR16 Цвет покрытия отражателя: White (Белый) |  |  |
|  | Osram CP71 ЦОКОЛЬ G 22 или Лампа КГМ 220-1100-1 для: Прожектор Artspot-1000 | 100 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Одноцокольная цоколь: G22 Ресурс, ч: 240 Номинальная мощность, W: 1000 Рабочее напряжение, V: 230 Температура цвета, K: 3200 Световой поток, lm: 25000 Рабочее положение: Любое Длина , mm: 140 Диаметр d, mm: 23 Межцентровое расстояние a, mm: 63.5 |  |  |
|  | Osram M/40 230-500 ЦОКОЛЬ GY 9.5 или Лампа КГМ 220-500 для: Прожектор Artspot-500 | 50 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Одноцокольная цоколь: GY9.5 Ресурс, ч: 2000 Номинальная мощность, W: 500 Рабочее напряжение, V: 230/240 Температура цвета, K: 2900 Световой поток, lm: 8500 Рабочее положение: Любое Длина , mm: 85 Диаметр d, mm: 22 Межцентровое расстояние a, mm: 46.5 |  |  |
|  | КГ 220-1000-5 (180мм) для: Прибор заливного света АРЕНА СТ1000 | 100 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Двухцокольная (линейная) Тип цоколя: R7S Срок службы 1500 часов Номинальная мощность: 1000 Вт Номинальное напряжения: 220 В Световой поток: 22000 лм Цветовая температура 3200 K Длина: 180 мм Диаметр: 12 мм |  |  |
|  | КГ 220-500-5 (119мм) для: Прибор заливного света СВТГ 500 | 120 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Двухцокольная (линейная) Тип цоколя: R7S Срок службы 150 часов Номинальная мощность: 500 Вт Номинальное напряжения: 220 В Световой поток: 9500 лм Цветовая температура 3200 K Длина: 119 мм Диаметр: 12 мм |  |  |
|  | КГ 220-500 (132мм) для: Прибор заливного света СВТГ 500 | 300 | Шт. | Тип: Лампа галогенная студийная. Двухцокольная (линейная) Тип цоколя: R7S Срок службы 150 часов Номинальная мощность: 500 Вт Номинальное напряжения: 220 В Световой поток: 14000 Люмен Цветовая температура 3200 K Длина: 132 мм Диаметр: 11 Форма колбы лампы - Трубчатая с двухсторонним цоколем. Рабочее положение - Горизонтальное ± 4град мм |  |  |
|  | UV 400W E40 для: Светильник ультрафиолетового света BLACK GUN | 6 | Шт. | Тип лампы: Ультрафиолетовая колба из черного стекла Мощность UV, мВт/кв.м: 1200 Цоколь: E-40 Диаметр колбы, мм: 122 Длина лампы, мм: 292 Срок службы 2500 часов Потребляемая мощность: 400W Номинальное напряжения: 135 В Габариты: 120 x 290 см. |  |  |
|  | Светильник прямоугольный для двух светодиодных ламп | 300 | Шт. | тип - для двух светодидоных ламп с двусторонним цоколем (Т8, G13, 1200 мм), длина светильника – от 1200 до 1300 мм, ширина светильника – от 100 до 180 мм, высота светильника – до 80 мм, для ламп на напряжение – 220-250 В, степень защиты – не менее 20 IP, материал изделия – (металл, пластик), для крепления на поверхность |  |  |
| 24. | Светильник прямоугольный (IP 65) для двух светодиодных ламп | 100 | Шт. | тип - для двух светодиодных ламп с двусторонним цоколем (Т8, G13, 1200 мм), длина светильника – от 1200 до 1300 мм, ширина светильника – от 100 до 180 мм, высота светильника – до 120 мм, для ламп на напряжение – 220-250 В, степень защиты – не менее 65 IP, материал изделия – (металл, пластик), для крепления на поверхность |  |  |
| 25 | Светильник квадратный встраиваемый для четырех светодиодных ламп | 200 | Шт. | тип - встраиваемый, для четырех светодиодных ламп с двусторонним цоколем (Т8, G13, 600 мм), длина и ширина светильника – от 595 до 610 мм, высота светильника – до 80 мм, для ламп на напряжение – 220-250 В, степень защиты – не менее 20 IP, материал изделия – (металл, пластик) |  |  |
| 26 | Лампа светодиодная Т8, G13, 1200 мм | 900 | Шт. | тип лампы - светодиодная, длинна - 1200 мм, диаметр - от 25 до 30 мм, на напряжение - 220-250 В, мощность – не более 22 Вт, цветовая температура – 4000 К, световой поток – не менее 1600 Лм, цоколь - двусторонний G13, тип колбы - Т8 |  |  |
| 27 | Лампа светодиодная Т8, G13, 600 мм | 1000 | Шт. | тип лампы - светодиодная, длинна - 600 мм, диаметр - от 25 до 30 мм, на напряжение - 220-250 В, мощность – не более 11 Вт, цветовая температура – 4000 К, световой поток – не менее 850 Лм, цоколь - двусторонний G13, тип колбы - Т8 |  |  |
| 28 | Лампа светодиодная MR16 | 300 | Шт. | Тип лампы: LED (светодиодная) Тип колбы: Рефлектор MR16 Цоколь: GU5.3 Потребляемая мощность: 7 Вт Цветовая температура: 4000 К нейтральный свет Световой поток: 560 Лм Номинальное напряжение: 180-240 В Частота тока: 50 Гц Д Диапазон температур рабочей среды: -20 до + 40 С Средний номинальный срок службы: 30 000 часов |  |  |
| 29 | Лампа светодиодная свеча | 150 | Шт. | Тип лампы: LED (светодиодная) Тип колбы: Свеча Цоколь: Е14 Потребляемая мощность: 6 Вт Цветовая температура: 4000 К нейтральный свет Световой поток: 470 Лм Номинальное напряжение: 230 В Частота тока: 50/60 Гц Коэффициент цветопередачи(CRI): более 80% Диапазон температур рабочей среды: -20 до + 40 С Средний номинальный срок службы: 15 000 часов |  |  |
| 30 | Лампа светодиодная R50 | 450 | Шт. | Тип лампы: LED (светодиодная) R50 Цоколь: Е14 Потребляемая мощность: 7 Вт Цветовая температура: 4000 К нейтральный свет Световой поток: 450 Лм Номинальное напряжение: 230 В Частота тока: 50/60 Гц Диапазон температур рабочей среды: -20 до + 40 С Средний номинальный срок службы: 15 000 часов |  |  |
| 31 | Лампа натриевая газоразрядная | 150 | Шт. | Тип лампы: натриевая газоразрядная Цоколь: Е40 Форма колбы: цилиндр Мощность: 250 Вт Напряжение: 220 В |  |  |
| 32 | Лампа светодиодная | 100 | Шт. | Форма лампы/колбы : Отражатель (рефлектор) Цоколь: GU10 Тип лампы: Светодиод. (LED) Мощность: 6,5 Вт Тип изделия: Светодиодные лампы Напряжение:220 В Типоразмер лампы: HP16 Цветовая температура:4200 К Высота:54 мм Цветопередача: 85 Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая Средний номинальный срок службы: 20 000 ч Угол рассеивания: 120° Диаметр: 51мм Световой поток: 325 Lm |  |  |
| 33 | Лампа галогеновая | 20 | Шт. | Тип лампы: галогеновая Тип колбы: капсула Цоколь: G4 Потребляемая мощность: 20 Вт Световой поток: 300 Лм Номинальное напряжение: 12 В Средний номинальный срок службы: 2 000 часов |  |  |
| 34 | Лампа галогенная HB51 | 30 | Шт. | Тип лампы: галогеновая Тип колбы: софит Цоколь: GU5.3 Потребляемая мощность: 35 Вт Световой поток: 450 Лм Номинальное напряжение: 220 В Средний номинальный срок службы: 2 000 часов |  |  |
| 35 | Лампа галогеновая | 20 | Шт. | Тип лампы: галогеновая Цоколь: R7s Потребляемая мощность: 300 Вт Световой поток: 4000 Лм Цветовая температура: 2900 К Номинальное напряжение: 230 В Длина: 117 мм Средний номинальный срок службы: 2 000 часов |  |  |
| 36 | Светодиодная лампа XF | 20 | Шт. | Цоколь: E27 Мощность (Вт): 12 T свечения: 4000 K Напряжение: 12 В Форма лампы: Груша Световой поток: 950 лм Прозрачность: Матовая Срок службы: 50 000 ч Габариты: 65 × 124 мм Цветопередача, CRI: >80 Угол свечения: 200° Пылевлагозащита: IP40 Без пульсации: Да |  |  |
| 37 | Светодиодная лампа ASD LED | 30 | Шт. | Тип лампы: светодиодная Тип колбы: шар Мощность: 7 Вт Цоколь: E27 Температура свечения: нейтральный Количество кельвинов: 4000 K Световой поток: 600 Лм Вольтаж: 160-260 В Средний номинальный срок службы: 30 000 часов |  |  |
| 38 | Лампа светодиодная Е27 7Вт | 100 | Шт. | Тип лампы: светодиодная Тип колбы: шар Мощность: 7 Вт Цоколь: E27 Температура свечения: нейтральный Количество кельвинов: 4000 K Световой поток: 600 Лм Вольтаж: 160-260 В Средний номинальный срок службы: 30 000 часов |  |  |
| 39 | Лампа светодиодная Е27 15 Вт | 300 | Шт. | Тип лампы: LED (светодиодная) Тип колбы: груша Цоколь: Е27 Потребляемая мощность: 15 Вт Цветовая температура: 4000 К нейтральный свет Световой поток: 1200 Лм Номинальное напряжение: 220 В Частота тока: 50/60 Гц Диапазон температур рабочей среды: -20 до + 40 С Средний номинальный срок службы: 30 000 часов |  |  |
| 40 | Светодиодная лампа Е14 5 Вт | 50 | Шт. | Тип лампы: LED (светодиодная) Тип колбы: груша Цоколь: Е14 Потребляемая мощность: 5 Вт Цветовая температура: 4000 К нейтральный свет Световой поток: 400 Лм Номинальное напряжение: 220/240 В Частота тока: 50/60 Гц Диапазон температур рабочей среды: -20 до + 40 С Средний номинальный срок службы: 30 000 часов |  |  |
| 41 | Лампа светодиодная MR16 5Вт 12В DC | 100 | Шт. | Тип: MR16 Мощность: не более 5 Вт Цоколь: GU5.3 Напряжение: 12 В Цветовая температура: 4000 - 5000 K Световой поток: не менее 350 Лм Тип тока: постоянный |  |  |
| 43 | стробоскоп DiaLighting DMX Strobe MK II | 1 | Шт. | Источник света: Световой источник лампа XOP 15 (1500 Вт) Управление и программирование Протоколы: DMX-512 Каналы управления: 2 1 режим DMX протокола Работа в режиме Stand-alone Разъемы входа/выхода: Locking 3-pin XLR Вход питания: Neutrik PowerCon Электротехнические характеристики Входящее электропитание: 220 –240 V, 50/60 Hz Максимальное потребление: 1800 W Механические характеристики Высота: 300 мм Ширина: 530 мм Глубина: 195 мм Вес: 3 кг |  |  |
| 44 | Светодиоды для LED прожектора involight led spot 64-18T RGB 9 ВТ | 288 | Шт. | RGB 9 ВТ |  |  |
| 45 | Жидкость медленного рассеивания Martin Jem С3 Mix канистра 5л для: Генератор тяжелого дыма Jem Glaciator X-Stream | 10 | Шт. | Жидкость долгого рассеивания, белого цвета Для генераторов тяжелого дыма канистра 5 литров |  |  |
| 46 | Жидкость среднего рассеивания Martin Jem B2 Mix канистра 5л для: Генератор тяжелого дыма Jem Glaciator X-Stream | 4 | Шт. | Жидкость среднего рассеивания, белого цвета Для генераторов тяжелого дыма канистра 5 литров |  |  |
| 47 | Жидкость Martin K1 Haze Fluid канистра 9,5л для: Генератор легкого рассеяного дыма K1 Hazer | 10 | Шт. | Жидкость для генератора тумана Jem K1 Hazer на водной основе Канистра 9,5 литров либо 4 канистры по 2,5 литра |  |  |

____________________						         _______________/_______________

Должность руководителя 				МП 			             подпись		         ФИО